西安市2026年城镇房屋安全隐患定期排查表

| 房屋名称 | （需具体到楼号） | 业主/管房单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋地址 | 西安市 县（区） 街道（乡镇） 社区 |  |  |  |  |  |
| 层数 | 共 层，地下 层、地上 层 | 建筑面积 | m2 | 建成时间 |  |  |
| □建筑 功能 | □住宅□学校、学科类培训机构□医疗卫生、服务机构、托育机构□宗教活动场所□养老服务机构、儿童福利院等□商贸服务经营场所、大型商业综合体□图书馆、文化馆等文化场所等□博物馆□公共体育场馆，体育培训机构□政府办公用房等□影剧院□其他 |  |  |  |  |  |
| 重点关注对象 | □已鉴定危险房屋□超设计年限的房屋□超年限的建筑幕墙□违规拆改、使用不当的建筑 □工程建设施工区周边建筑□地下室长期渗漏水的建筑□大跨度□大空间□人员密集场所 |  |  |  |  |  |
| □因地基基础不均匀沉降产生裂缝或倾斜，裂缝宽度大于10mm |  |  |  |  | □左侧勾选一项， 则初判存在安全隐患 |  |
| □混凝土或砌体结构承重梁、柱、梁等构件存在损伤、裂缝（长度超过层高1/2，宽度大于5mm），或存在倾斜、挠曲变形与侧弯等 |  |  |  |  |  |  |
| □钢结构构件及其节点连接部位存在锈蚀、开裂、变形等 |  |  |  |  |  |  |
| □木结构构件是否存在腐朽、虫蛀、斜向裂纹等 |  |  |  |  |  |  |
| □地下室外墙出现明显裂缝 |  |  |  |  |  |  |
| □建筑幕墙连接构件及埋件松动、变形、锈蚀或缺失，主次龙骨有显著变形，或多处出现锈蚀、胶条老化、脱胶 |  |  |  |  |  |  |
| □擅自拆改主体承重结构、加层（含夹层）、扩建、开挖地下室空间等导致房屋出现沉降、倾斜、开裂 |  |  |  |  |  |  |
| □地下室是否长期渗水、漏水 |  |  |  |  | □左侧勾选一项，则初判存在局部安全隐患 |  |
| □散水开裂、门楼等附属设施下沉或倾斜 |  |  |  |  |  |  |
| □外墙饰面砖出现大面积空鼓、脱落 |  |  |  |  |  |  |
| □女儿墙老化、开裂、破损 |  |  |  |  |  |  |
| □面板材料松动、变形、碎裂、脱落等 |  |  |  |  |  |  |
| □阳台破损或钢筋裸露，阳台根部有裂缝或底板下沉变形 |  |  |  |  |  |  |
| □排水系统堵塞、雨水管破损 |  |  |  |  |  |  |
| □屋面大面积渗漏、防水层老化、破损 |  |  |  |  |  |  |
| □保温层或隔层大面积空鼓、裂损、积水、渗漏 |  |  |  |  |  |  |
| □外墙墙面渗水，外墙保温层出现开裂、变形，门窗构件及连接严重变形 |  |  |  |  |  |  |
| □擅自拆改主体承重结构、加层（含夹层）、扩建、开挖地下室空间等，但房屋未出现沉降、倾斜、开裂 |  |  |  |  |  |  |
| □不存在安全隐患 |  |  |  |  |  |  |
| 排查人（签字）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、排查时，在各部分对应情形的相应“□”中打“√”。

2、排查中发现结构存在不包含在本表格中的其他异常情况，在“其他需要说明问题”一栏中填写。

3、大跨度建筑指跨度超过60米的屋盖结构、超过24米的楼盖结构、超过18米的框架结构等；大空间建筑，指平面投影尺度跨度大于120米、或长度大于300米、或悬臂大于40米等。